ДОДАТОК №2

до Договору  про надання послуг з обслуговування МКК та МТО

(у розрахунку за 1 м² квартири/приміщення)

1. Склад послуги

До складу послуги «Утримання МТО та МКК» входять заходи, перелік яких зазначено у розрахунку тарифу (вкладка «Утримання МТО та МКК»), зокрема:

- Прибирання територій МКК та МТО

- Обслуговування внутрішнього та зовнішнього освітлення

- Поточне технічне обслуговування інженерних мереж

- Проведення профілактичних та регламентних робіт

- Усунення аварійних ситуацій, технічних несправностей

2. Частота прибирання

- МКК (місця загального користування) прибираються щоденно у будні дні.

- У разі наявності опадів або забруднення — можливе прибирання на вихідних.

- МТО (місця технічного обслуговування) прибираються двічі на тиждень.

3. Засоби прибирання

У процесі прибирання використовуються:

- ручний інвентар: мітли, віники, повітродувка, совки, лопати

- спецтехніка: трактор — у разі снігопадів

4. Відповідальність та якість надання послуги

Послуга вважається якісно наданою, якщо:

- забезпечено безперебійне та безпечне функціонування інженерних мереж та територій

- виконуються регламентні технічні та профілактичні роботи

- дотримано графіки обслуговування та санітарні норми

- оперативно усуваються технічні несправності

- світлові прилади працюють справно, освітлення функціонує безперебійно

5. Строки реагування на звернення

- Термін вирішення підтверджених заявок: 1–3 робочі дні

- Заявки, які потребують залучення сторонніх спеціалізованих служб, можуть виконуватись у триваліші терміни

6. Обслуговування зовнішнього освітлення

До вартості обслуговування освітлення входить:

- Технічне обслуговування електрощитових — 1 раз на 6 місяців

- Заміна ламп та елементів зовнішнього освітлення — за потребою

7. Якість послуг з зовнішнього освітлення

Послуга вважається якісною, якщо:

- освітлення функціонує безперебійно

- заявки на ремонт або заміну освітлення виконуються в межах 1–3 робочих днів

8. Тариф і витрати

- Тариф сформовано комплексно, включаючи як постійні (заробітна плата), так і змінні (ремонти) складові

- Окремий фонд для змінних витрат не передбачено — вони покриваються із загального тарифу

9. Регламент перевірок і технічного обслуговування

- Щомісячно — візуальний огляд обладнання та трубопроводів

- Щоквартально або двічі на рік — профілактичне обслуговування, залежно від типу систем

- Терміново — у разі аварій або звернень мешканців